## Red
R_A_0 | R_A_1 | R_A_2 | R_A_3 | R_A_4 | R_A_5 | R_A_6 | R_A_7 | R_A_8 | R_A_9
0.000268 | 0.000244 | 0.000268 | 0.000268 | 0.00027 | 0.00027 | 0.000266 | 0.000404 | 0.000406 | 0.000354
0.00023 | 0.000266 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000404 | 0.000406 | 0.000406
0.000266 | 0.000266 | 0.000268 | 0.000266 | 0.000268 | 0.00027 | 0.000266 | 0.000402 | 0.000406 | 0.000406
0.000266 | 0.000266 | 0.000262 | 0.000258 | 0.000268 | 0.00027 | 0.000266 | 0.000404 | 0.000406 | 0.000406
0.000266 | 0.000254 | 0.000266 | 0.000264 | 0.000268 | 0.000268 | 0.00024 | 0.000404 | 0.000404 | 0.000406
0.000264 | 0.000228 | 0.000264 | 0.000264 | 0.000266 | 0.000268 | 0.000266 | 0.000406 | 0.000404 | 0.000404
0.000264 | 0.000264 | 0.000266 | 0.000264 | 0.000266 | 0.000266 | 0.000266 | 0.000406 | 0.000404 | 0.000404
0.000262 | 0.000242 | 0.000244 | 0.000262 | 0.000266 | 0.000266 | 0.000264 | 0.000404 | 0.000406 | 0.000346
0.000262 | 0.000262 | 0.000264 | 0.000262 | 0.000266 | 0.000264 | 0.000264 | 0.000404 | 0.000406 | 0.000404
0.000262 | 0.000262 | 0.000264 | 0.00026 | 0.000262 | 0.00025 | 0.000262 | 0.0004 | 0.000406 | 0.000404
0.000262 | 0.000262 | 0.000262 | 0.000256 | 0.000264 | 0.000262 | 0.000228 | 0.000398 | 0.000406 | 0.000406
0.000258 | 0.00026 | 0.00026 | 0.000254 | 0.000262 | 0.000258 | 0.000262 | 0.000392 | 0.000404 | 0.000404
0.000256 | 0.000258 | 0.000256 | 0.000246 | 0.000238 | 0.000256 | 0.00026 | 0.000352 | 0.000402 | 0.000348
0.000254 | 0.000256 | 0.000254 | 0.000232 | 0.000258 | 0.00025 | 0.000258 | 0.000362 | 0.000398 | 0.0004
0.00025 | 0.000254 | 0.000248 | 0.000174 | 0.000254 | 0.00024 | 0.000256 | 0.000356 | 0.000394 | 0.000398
0.000238 | 0.000254 | 0.000236 | 0.000322 | 0.000242 | 0.0002 | 0.000254 | 0.000346 | 0.000386 | 0.000392
0.0002 | 0.000246 | 0.000188 | 0.000726 | 0.000246 | 0.00024 | 0.000248 | 0.000288 | 0.00037 | 0.000378
0.000222 | 0.00022 | 0.00027 | 0.001102 | 0.000222 | 0.000636 | 0.000226 | 0.000488 | 0.000358 | 0.00036
0.000562 | 0.000166 | 0.000632 | 0.001544 | 0.00017 | 0.001012 | 0.000164 | 0.000874 | 0.000352 | 0.000352
0.000872 | 0.000488 | 0.000956 | 0.002206 | 0.00049 | 0.001498 | 0.000426 | 0.001182 | 0.000284 | 0.000334
0.001188 | 0.000856 | 0.001322 | 0.002822 | 0.00088 | 0.00217 | 0.000818 | 0.001534 | 0.000372 | 0.000324
0.001624 | 0.00119 | 0.00182 | 0.003294 | 0.001288 | 0.002334 | 0.001164 | 0.001858 | 0.000704 | 0.00062
0.002222 | 0.001628 | 0.00238 | 0.003878 | 0.001842 | 0.003196 | 0.00156 | 0.002146 | 0.001044 | 0.001008
0.002818 | 0.00225 | 0.002864 | 0.004344 | 0.00255 | 0.003784 | 0.002136 | 0.002436 | 0.001372 | 0.001332
0.003276 | 0.002844 | 0.00328 | 0.004836 | 0.003084 | 0.004254 | 0.002792 | 0.002682 | 0.001702 | 0.001668
0.003894 | 0.003342 | 0.00381 | 0.005268 | 0.003644 | 0.00475 | 0.003288 | 0.002928 | 0.002032 | 0.002022
0.00438 | 0.003956 | 0.004248 | 0.005546 | 0.004162 | 0.005202 | 0.003874 | 0.003114 | 0.002324 | 0.002328
0.004942 | 0.004448 | 0.004772 | 0.00552 | 0.004698 | 0.005468 | 0.004386 | 0.003214 | 0.002598 | 0.002348
0.005376 | 0.00503 | 0.00521 | 0.005386 | 0.005168 | 0.005434 | 0.004968 | 0.00283 | 0.002858 | 0.002866
0.005668 | 0.005438 | 0.005554 | 0.00525 | 0.00534 | 0.005114 | 0.00541 | 0.002852 | 0.003068 | 0.003134
0.00573 | 0.00559 | 0.005524 | 0.005074 | 0.005594 | 0.005116 | 0.005608 | 0.00248 | 0.003214 | 0.003298
0.005706 | 0.00556 | 0.005376 | 0.004878 | 0.00546 | 0.00493 | 0.005594 | 0.002526 | 0.003102 | 0.003304
0.005678 | 0.005486 | 0.005228 | 0.003852 | 0.004692 | 0.004696 | 0.005524 | 0.002378 | 0.002884 | 0.003006
0.005688 | 0.005448 | 0.005044 | 0.004058 | 0.004732 | 0.004286 | 0.005464 | 0.002114 | 0.002692 | 0.002822
0.00479 | 0.005366 | 0.0048 | 0.00358 | 0.004964 | 0.00378 | 0.005396 | 0.001826 | 0.002516 | 0.002622
0.005296 | 0.005028 | 0.00435 | 0.003112 | 0.004554 | 0.003362 | 0.005124 | 0.001556 | 0.002306 | 0.00243
0.00479 | 0.004506 | 0.003806 | 0.002612 | 0.004024 | 0.002852 | 0.004582 | 0.0013 | 0.001736 | 0.002148
0.004182 | 0.00391 | 0.003232 | 0.00214 | 0.00344 | 0.002246 | 0.004016 | 0.001056 | 0.001722 | 0.001838
0.003612 | 0.00333 | 0.00271 | 0.001736 | 0.002914 | 0.001984 | 0.003468 | 0.000708 | 0.00143 | 0.001506
0.003068 | 0.002466 | 0.002228 | 0.001386 | 0.00241 | 0.001554 | 0.002924 | 0.000632 | 0.001178 | 0.001234
0.002474 | 0.00224 | 0.001768 | 0.001066 | 0.001936 | 0.001182 | 0.002402 | 0.000484 | 0.000912 | 0.00098
0.00156 | 0.00173 | 0.00133 | 0.00076 | 0.001464 | 0.000792 | 0.001844 | 0.000366 | 0.000562 | 0.00075
0.001352 | 0.00121 | 0.000924 | 0.000478 | 0.001026 | 0.00046 | 0.001356 | 0.000296 | 0.000494 | 0.000536
0.000816 | 0.000622 | 0.000526 | 0.00021 | 0.000612 | 0.000178 | 0.000834 | 0.00027 | 0.00033 | 0.00037
0.000316 | 0.000264 | 0.00019 | 0.000158 | 0.000226 | 0.000202 | 0.00036 | 0.000288 | 0.000248 | 0.000278
0.000184 | 0.000202 | 0.000202 | 0.00024 | 0.000194 | 0.000228 | 0.000172 | 0.000336 | 0.000292 | 0.000288
0.000246 | 0.000248 | 0.000228 | 0.000254 | 0.00025 | 0.000258 | 0.000246 | 0.000384 | 0.000362 | 0.000348
0.000254 | 0.000254 | 0.000258 | 0.000258 | 0.000256 | 0.000264 | 0.000252 | 0.000398 | 0.000396 | 0.000394
0.000256 | 0.000256 | 0.000264 | 0.000262 | 0.000262 | 0.000266 | 0.000256 | 0.000404 | 0.000404 | 0.000404
0.00026 | 0.00026 | 0.000264 | 0.000264 | 0.000264 | 0.000228 | 0.000258 | 0.000374 | 0.000404 | 0.000404
0.000262 | 0.000262 | 0.000264 | 0.000264 | 0.000264 | 0.000268 | 0.000262 | 0.000406 | 0.000404 | 0.000404
0.000262 | 0.000262 | 0.000266 | 0.000266 | 0.000266 | 0.000268 | 0.000262 | 0.000404 | 0.000348 | 0.00035
0.000262 | 0.000262 | 0.000266 | 0.000266 | 0.000266 | 0.000266 | 0.000262 | 0.000406 | 0.000404 | 0.000344
0.000264 | 0.000264 | 0.000266 | 0.000266 | 0.000266 | 0.000268 | 0.000264 | 0.000406 | 0.000404 | 0.000406
0.000264 | 0.000264 | 0.000266 | 0.000266 | 0.000266 | 0.000262 | 0.000264 | 0.000406 | 0.000406 | 0.000406
0.000264 | 0.000264 | 0.000266 | 0.000266 | 0.000266 | 0.000264 | 0.000264 | 0.000406 | 0.000406 | 0.000406
0.000264 | 0.000264 | 0.000266 | 0.000266 | 0.000266 | 0.000268 | 0.000264 | 0.000406 | 0.000406 | 0.000406
0.000266 | 0.000264 | 0.000266 | 0.000266 | 0.000266 | 0.00027 | 0.000264 | 0.000406 | 0.000406 | 0.000406
0.000266 | 0.000264 | 0.000268 | 0.000266 | 0.000266 | 0.000268 | 0.000266 | 0.000406 | 0.000406 | 0.000406
0.000266 | 0.000264 | 0.000268 | 0.000266 | 0.000266 | 0.000268 | 0.000266 | 0.000406 | 0.000406 | 0.000406
0.000266 | 0.000252 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000266 | 0.000406 | 0.000406 | 0.000406
0.000266 | 0.000266 | 0.000254 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000252 | 0.000406 | 0.000406 | 0.000372
0.000266 | 0.000264 | 0.000268 | 0.000266 | 0.000266 | 0.000268 | 0.000266 | 0.000406 | 0.000406 | 0.000406
0.000266 | 0.000266 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000266 | 0.000346 | 0.000406 | 0.000406
0.000266 | 0.000266 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000268 | 0.00027 | 0.000266 | 0.000406 | 0.000406 | 0.000406
0.000266 | 0.000266 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000266 | 0.000406 | 0.000406 | 0.000406
0.000266 | 0.000266 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000266 | 0.000406 | 0.000406 | 0.000406
0.000266 | 0.000266 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000194 | 0.000266 | 0.000406 | 0.000406 | 0.000406
0.000266 | 0.000266 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000244 | 0.00027 | 0.000266 | 0.000406 | 0.000406 | 0.000406
0.000266 | 0.000266 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000268 | 0.00027 | 0.000266 | 0.000406 | 0.000406 | 0.000348
0.000266 | 0.000266 | 0.000242 | 0.000268 | 0.000252 | 0.00027 | 0.000266 | 0.000406 | 0.000406 | 0.000406
0.000266 | 0.000266 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000268 | 0.00027 | 0.000266 | 0.000406 | 0.000406 | 0.000406
0.000262 | 0.000266 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000268 | 0.00027 | 0.000266 | 0.000408 | 0.000406 | 0.000406
0.000266 | 0.000266 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000268 | 0.00027 | 0.000266 | 0.000406 | 0.000406 | 0.000386
0.000268 | 0.000266 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000266 | 0.000406 | 0.000406 | 0.000408
0.000268 | 0.000266 | 0.00027 | 0.000268 | 0.000268 | 0.00027 | 0.000266 | 0.000406 | 0.000382 | 0.000408
0.000268 | 0.000266 | 0.00027 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000272 | 0.000268 | 0.000408 | 0.000394 | 0.000406
0.000268 | 0.000266 | 0.00027 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000272 | 0.000268 | 0.000406 | 0.000392 | 0.000406
0.000268 | 0.000266 | 0.000268 | 0.000244 | 0.000268 | 0.00027 | 0.000268 | 0.000408 | 0.000382 | 0.000406
0.000262 | 0.000266 | 0.00027 | 0.000268 | 0.000268 | 0.000272 | 0.000268 | 0.000406 | 0.000366 | 0.000408
0.000268 | 0.000266 | 0.00027 | 0.000266 | 0.000268 | 0.000272 | 0.000268 | 0.000406 | 0.00036 | 0.000408
0.000268 | 0.000268 | 0.00027 | 0.00027 | 0.00027 | 0.000272 | 0.000268 | 0.000408 | 0.000352 | 0.000406
0.000268 | 0.000266 | 0.00027 | 0.00023 | 0.00027 | 0.000272 | 0.000268 | 0.000406 | 0.000354 | 0.000408
0.000268 | 0.000268 | 0.00027 | 0.00027 | 0.00027 | 0.000272 | 0.000268 | 0.000372 | 0.000354 | 0.000406
0.000268 | 0.000268 | 0.00027 | 0.00027 | 0.00027 | 0.000272 | 0.000268 | 0.000406 | 0.000356 | 0.000408
0.000268 | 0.000268 | 0.00027 | 0.00027 | 0.00027 | 0.000272 | 0.000268 | 0.000406 | 0.000352 | 0.000408
0.000268 | 0.000268 | 0.00027 | 0.00027 | 0.00027 | 0.000272 | 0.000268 | 0.000408 | 0.000364 | 0.000406
0.000268 | 0.000268 | 0.00027 | 0.00027 | 0.00027 | 0.000272 | 0.000268 | 0.000406 | 0.000372 | 0.000408
0.000268 | 0.000268 | 0.00027 | 0.00027 | 0.00027 | 0.000272 | 0.000234 | 0.000406 | 0.00038 | 0.000408
0.000268 | 0.000268 | 0.00027 | 0.00027 | 0.00027 | 0.000272 | 0.000268 | 0.000408 | 0.000414 | 0.000394

## Orange
O_A_0 | O_A_1 | O_A_2 | O_A_3 | O_A_4 | O_A_5 | O_A_6 | O_A_7 | O_A_8 | O_A_9
1.6e-05 | 8e-06 | 1e-05 | 2e-05 | 8e-06 | 1.6e-05 | 1.8e-05 | 2.2e-05 | 2e-05 | 1.2e-05
2.2e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 2.6e-05 | 1e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.8e-05 | 2.2e-05 | 1.2e-05
3e-05 | 1.4e-05 | 1e-05 | 3.2e-05 | 1e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3.8e-05 | 2.6e-05 | 1.4e-05
4.2e-05 | 1.6e-05 | 1.4e-05 | 4.2e-05 | 1.4e-05 | 3.8e-05 | 3.8e-05 | 6.2e-05 | 3.6e-05 | 1.6e-05
7e-05 | 2e-05 | 1.4e-05 | 7.4e-05 | 1.6e-05 | 6.6e-05 | 6.8e-05 | 0.000128 | 6.4e-05 | 2e-05
0.000164 | 2.6e-05 | 2e-05 | 0.000164 | 2.2e-05 | 0.000152 | 0.000148 | 0.000254 | 0.000154 | 2e-05
0.000214 | 3.6e-05 | 2.6e-05 | 0.000244 | 3e-05 | 0.000252 | 0.000236 | 0.000394 | 0.000268 | 3e-05
0.000324 | 6.4e-05 | 3.6e-05 | 0.000364 | 4e-05 | 0.000388 | 0.000376 | 0.000568 | 0.000406 | 5.2e-05
0.000506 | 0.000144 | 6.6e-05 | 0.00053 | 6.4e-05 | 0.000524 | 0.000548 | 0.00072 | 0.000498 | 0.000122
0.000644 | 0.000246 | 0.000164 | 0.000592 | 0.000154 | 0.000672 | 0.000704 | 0.000868 | 0.000714 | 0.00024
0.000782 | 0.000352 | 0.000268 | 0.000882 | 0.000248 | 0.00082 | 0.000852 | 0.001012 | 0.000868 | 0.00036
0.00093 | 0.000492 | 0.000372 | 0.001058 | 0.000374 | 0.000974 | 0.000998 | 0.001144 | 0.001024 | 0.000502
0.000826 | 0.000634 | 0.000492 | 0.001196 | 0.000478 | 0.001122 | 0.001158 | 0.001262 | 0.001178 | 0.000644
0.0012 | 0.000778 | 0.000616 | 0.001294 | 0.000626 | 0.00129 | 0.001322 | 0.001184 | 0.001226 | 0.000678
0.001342 | 0.000902 | 0.000742 | 0.001372 | 0.000762 | 0.001436 | 0.001472 | 0.001386 | 0.00131 | 0.000964
0.001208 | 0.00092 | 0.000906 | 0.00149 | 0.000912 | 0.001614 | 0.001612 | 0.001654 | 0.001422 | 0.001134
0.001534 | 0.0011 | 0.000988 | 0.001622 | 0.000972 | 0.001746 | 0.001748 | 0.001786 | 0.001552 | 0.001302
0.00171 | 0.001256 | 0.00122 | 0.001794 | 0.001246 | 0.001826 | 0.001826 | 0.001858 | 0.001662 | 0.00148
0.00179 | 0.00139 | 0.001414 | 0.00193 | 0.001422 | 0.001892 | 0.00184 | 0.001912 | 0.001794 | 0.00163
0.00186 | 0.001494 | 0.001602 | 0.002046 | 0.001572 | 0.00192 | 0.001854 | 0.001944 | 0.00185 | 0.001774
0.001752 | 0.00161 | 0.00172 | 0.002088 | 0.001716 | 0.001918 | 0.001924 | 0.002042 | 0.00187 | 0.001878
0.00192 | 0.001712 | 0.001744 | 0.0019 | 0.001826 | 0.001902 | 0.001926 | 0.00205 | 0.001906 | 0.001906
0.00184 | 0.001882 | 0.001684 | 0.001844 | 0.00185 | 0.001798 | 0.001868 | 0.001726 | 0.001728 | 0.001894
0.001722 | 0.001958 | 0.001702 | 0.001204 | 0.00186 | 0.001638 | 0.001724 | 0.001754 | 0.001804 | 0.00187
0.001558 | 0.001986 | 0.001792 | 0.001386 | 0.001848 | 0.001504 | 0.001582 | 0.001582 | 0.001684 | 0.001832
0.001488 | 0.00179 | 0.001862 | 0.001432 | 0.001846 | 0.001392 | 0.001436 | 0.001404 | 0.001552 | 0.001772
0.001338 | 0.001702 | 0.001834 | 0.0013 | 0.001254 | 0.00127 | 0.001304 | 0.001228 | 0.001376 | 0.001714
0.001192 | 0.001628 | 0.00176 | 0.00117 | 0.001642 | 0.001146 | 0.001164 | 0.001064 | 0.00116 | 0.00159
0.000944 | 0.001462 | 0.00149 | 0.001014 | 0.001512 | 0.000994 | 0.001006 | 0.000914 | 0.000962 | 0.001472
0.000856 | 0.001278 | 0.001448 | 0.000844 | 0.001416 | 0.000822 | 0.0008 | 0.000692 | 0.000776 | 0.001372
0.000588 | 0.00112 | 0.001322 | 0.000668 | 0.00126 | 0.000646 | 0.000656 | 0.000544 | 0.00061 | 0.001248
0.00043 | 0.00098 | 0.00115 | 0.0005 | 0.001088 | 0.000476 | 0.00052 | 0.000402 | 0.000446 | 0.001102
0.000314 | 0.00091 | 0.000964 | 0.000322 | 0.000938 | 0.000318 | 0.000362 | 0.00027 | 0.00031 | 0.000958
0.000178 | 0.000764 | 0.000792 | 0.000168 | 0.000792 | 0.000172 | 0.0002 | 0.00012 | 0.000178 | 0.000798
4.4e-05 | 0.000616 | 0.000622 | 3.8e-05 | 0.000654 | 3.8e-05 | 5e-05 | 2.6e-05 | 4.8e-05 | 0.000634
1.4e-05 | 0.000436 | 0.00047 | 1.2e-05 | 0.000456 | 1.4e-05 | 1.6e-05 | 1.2e-05 | 1.6e-05 | 0.00047
8e-06 | 0.000266 | 0.000332 | 8e-06 | 0.00032 | 6e-06 | 8e-06 | 8e-06 | 8e-06 | 0.000302
6e-06 | 0.000118 | 0.000176 | 6e-06 | 0.000176 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 8e-06 | 0.00014
6e-06 | 2.8e-05 | 4.2e-05 | 6e-06 | 4e-05 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 3e-05
6e-06 | 1.2e-05 | 1.6e-05 | 6e-06 | 1.4e-05 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 1.2e-05
4e-06 | 8e-06 | 8e-06 | 4e-06 | 8e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 6e-06 | 8e-06
4e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 4e-06 | 6e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 6e-06
4e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 4e-06 | 6e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06
4e-06 | 4e-06 | 6e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 6e-06
4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06
4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06
4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 2e-06 | 4e-06
2e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 2e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06
2e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06
2e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 2e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 4e-06
2e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 4e-06
2e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 2e-06 | 4e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 4e-06
2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 4e-06
2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 4e-06
2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06
2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 4e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06
2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 4e-06 | 2e-06
2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 4e-06 | 2e-06
2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 4e-06 | 2e-06
2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06
2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 4e-06
2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 4e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 4e-06
2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06
2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06
2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06
2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06
0 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 2e-06
0 | 0 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06
0 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06
2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 0 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06
0 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 2e-06 | 0 | 4e-06
0 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-06
0 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-06
0 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-06
0 | 0 | 0 | 0 | 2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2e-06
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Green
G_A_0 | G_A_1 | G_A_2 | G_A_3 | G_A_4
0.000404 | 0.000404 | 0.000402 | 0.000404 | 2e-06
0.000404 | 0.000404 | 0.000402 | 0.000404 | 2e-06
0.000404 | 0.000404 | 0.000404 | 0.000404 | 2e-06
0.000404 | 0.000402 | 0.000402 | 0.000404 | 2e-06
0.000404 | 0.000404 | 0.000362 | 0.000404 | 4e-06
0.000404 | 0.000404 | 0.000404 | 0.000404 | 4e-06
0.000404 | 0.000404 | 0.000402 | 0.000404 | 4e-06
0.000404 | 0.000404 | 0.000402 | 0.000404 | 4e-06
0.000404 | 0.000404 | 0.000402 | 0.000402 | 4e-06
0.000404 | 0.000404 | 0.000402 | 0.000404 | 4e-06
0.000404 | 0.000404 | 0.000402 | 0.000404 | 4e-06
0.000404 | 0.000404 | 0.000402 | 0.000376 | 4e-06
0.000404 | 0.000404 | 0.000402 | 0.000402 | 4e-06
0.000404 | 0.000404 | 0.000402 | 0.000404 | 4e-06
0.000404 | 0.000404 | 0.000402 | 0.000346 | 2e-06
0.000404 | 0.000404 | 0.000402 | 0.000402 | 2e-06
0.000404 | 0.000404 | 0.000402 | 0.000404 | 2e-06
0.000404 | 0.000404 | 0.000402 | 0.000402 | 2e-06
0.000404 | 0.000342 | 0.000402 | 0.000402 | 2e-06
0.000404 | 0.000404 | 0.000402 | 0.000402 | 2e-06
0.000404 | 0.000358 | 0.000402 | 0.000402 | 2e-06
0.000404 | 0.000404 | 0.000402 | 0.000402 | 2e-06
0.000404 | 0.000404 | 0.000402 | 0.000402 | 2e-06
0.000404 | 0.000402 | 0.000368 | 0.000402 | 2e-06
0.000404 | 0.000404 | 0.000402 | 0.000402 | 2e-06
0.000404 | 0.000402 | 0.000402 | 0.00035 | 2e-06
0.000404 | 0.000404 | 0.000402 | 0.000402 | 2e-06
0.000404 | 0.000402 | 0.000402 | 0.000402 | 2e-06
0.000402 | 0.000404 | 0.000402 | 0.000402 | 2e-06
0.000404 | 0.000402 | 0.000402 | 0.000364 | 2e-06
0.000404 | 0.000398 | 0.000402 | 0.000402 | 4e-06
0.000404 | 0.000346 | 0.000402 | 0.000402 | 4e-06
0.000402 | 0.000402 | 0.000402 | 0.000382 | 4e-06
0.000402 | 0.000402 | 0.0004 | 0.000402 | 4e-06
0.000402 | 0.000402 | 0.0004 | 0.000402 | 4e-06
0.000402 | 0.000402 | 0.0004 | 0.000342 | 4e-06
0.000402 | 0.000402 | 0.000398 | 0.000402 | 4e-06
0.000402 | 0.000402 | 0.000398 | 0.000402 | 4e-06
0.000402 | 0.000402 | 0.000398 | 0.000402 | 4e-06
0.000402 | 0.000402 | 0.000394 | 0.000402 | 6e-06
0.000402 | 0.000402 | 0.00039 | 0.000402 | 6e-06
0.000402 | 0.000402 | 0.000368 | 0.000322 | 6e-06
0.000402 | 0.0004 | 0.000322 | 0.0004 | 8e-06
0.0004 | 0.0004 | 0.00029 | 0.000292 | 1e-05
0.0004 | 0.000398 | 0.0003 | 0.000216 | 1.2e-05
0.000398 | 0.000398 | 0.000356 | 0.00034 | 1.4e-05
0.000398 | 0.000398 | 0.000436 | 0.000186 | 4e-06
0.000394 | 0.000394 | 0.00055 | 0.000346 | 2.2e-05
0.000338 | 0.00039 | 0.000666 | 0.000314 | 3e-05
0.000354 | 0.000366 | 0.000792 | 0.00016 | 7.2e-05
0.000296 | 0.000324 | 0.000912 | 0.000262 | 0.000192
0.00031 | 0.00029 | 0.001042 | 0.000108 | 0.000406
0.000362 | 0.00031 | 0.001152 | 0.00027 | 0.000612
0.000436 | 0.000392 | 0.001236 | 0.000162 | 0.000822
0.000538 | 0.000488 | 0.001278 | 0.00043 | 0.001014
0.000646 | 0.00058 | 0.00124 | 0.00048 | 0.001196
0.000786 | 0.000668 | 0.001146 | 0.000516 | 0.001188
0.000922 | 0.000716 | 0.001032 | 0.000302 | 0.001636
0.001036 | 0.000642 | 0.000886 | 0.000644 | 0.001856
0.00109 | 0.00075 | 0.000728 | 0.000752 | 0.002098
0.001102 | 0.000774 | 0.000582 | 0.000524 | 0.002366
0.001118 | 0.000842 | 0.000482 | 0.000954 | 0.002626
0.001034 | 0.000924 | 0.000408 | 0.001252 | 0.002858
0.001172 | 0.001002 | 0.00035 | 0.001102 | 0.003008
0.001164 | 0.001068 | 0.000312 | 0.001064 | 0.002142
0.001122 | 0.001106 | 0.00029 | 0.000942 | 0.003002
0.001022 | 0.001056 | 0.000276 | 0.000792 | 0.002922
0.000848 | 0.00094 | 0.000254 | 0.0007 | 0.002778
0.000694 | 0.000786 | 0.000284 | 0.000598 | 0.0026
0.000586 | 0.00062 | 0.000304 | 0.000496 | 0.002342
0.000518 | 0.000474 | 0.00034 | 0.000414 | 0.00208
0.000478 | 0.000358 | 0.000376 | 0.000338 | 0.001806
0.000438 | 0.0003 | 0.000392 | 0.000294 | 0.001562
0.00038 | 0.000276 | 0.000364 | 0.000276 | 0.001328
0.000314 | 0.000278 | 0.000398 | 0.000234 | 0.001124
0.00028 | 0.000288 | 0.0004 | 0.000296 | 0.00093
0.000284 | 0.000308 | 0.0004 | 0.000288 | 0.000758
0.00026 | 0.000338 | 0.000386 | 0.000348 | 0.000578
0.00034 | 0.00037 | 0.000402 | 0.000376 | 0.000428
0.00037 | 0.00039 | 0.000402 | 0.000392 | 0.000202
0.000332 | 0.000398 | 0.000402 | 0.000398 | 0.00015
0.000398 | 0.0004 | 0.000402 | 0.0004 | 5.6e-05
0.000402 | 0.0004 | 0.000402 | 0.0004 | 1.8e-05
0.000402 | 0.000402 | 0.000402 | 0.0004 | 1e-05
0.000402 | 0.000402 | 0.000402 | 0.000394 | 8e-06
0.000358 | 0.000402 | 0.000402 | 0.000334 | 8e-06
0.000402 | 0.000402 | 0.000402 | 0.000384 | 6e-06
0.000402 | 0.000402 | 0.000402 | 0.000402 | 6e-06
0.000402 | 0.000398 | 0.000402 | 0.000402 | 6e-06
0.000404 | 0.000402 | 0.000402 | 0.000358 | 6e-06

## Blue
B_A_0 | B_A_1 | B_A_2 | B_A_3 | B_A_4
4e-06 | 6e-06 | 1e-05 | 8e-06 | 8e-06
4e-06 | 1e-05 | 2e-06 | 1e-05 | 1e-05
6e-06 | 1.2e-05 | 4e-06 | 1.4e-05 | 1.4e-05
6e-06 | 1.4e-05 | 4e-06 | 1.6e-05 | 1.6e-05
8e-06 | 1.6e-05 | 6e-06 | 1.8e-05 | 1.8e-05
1.2e-05 | 1.8e-05 | 8e-06 | 2e-05 | 2e-05
1.4e-05 | 2.2e-05 | 1.2e-05 | 2.2e-05 | 2.2e-05
1.8e-05 | 2.6e-05 | 1.6e-05 | 2.8e-05 | 2.8e-05
2e-05 | 3.2e-05 | 1.8e-05 | 3.4e-05 | 3.6e-05
2.2e-05 | 4e-05 | 1.8e-05 | 4.2e-05 | 4.4e-05
2.4e-05 | 5e-05 | 2.2e-05 | 5.2e-05 | 5.4e-05
2.8e-05 | 6.4e-05 | 2.6e-05 | 6.8e-05 | 7.2e-05
3e-05 | 8e-05 | 3.2e-05 | 8.6e-05 | 8.8e-05
3.8e-05 | 9.4e-05 | 4e-05 | 9.8e-05 | 9.8e-05
4.6e-05 | 0.000102 | 5.2e-05 | 0.00011 | 0.00011
6.2e-05 | 0.000118 | 6.6e-05 | 0.000126 | 0.000128
7.8e-05 | 0.000138 | 8e-05 | 0.000146 | 0.000148
9.4e-05 | 0.000154 | 9.6e-05 | 0.000164 | 0.000166
0.000106 | 0.000174 | 0.000108 | 0.000188 | 0.00019
0.000118 | 0.000208 | 0.000124 | 0.000224 | 0.000226
0.000138 | 0.000342 | 0.000138 | 0.000364 | 0.00039
0.000158 | 0.000754 | 0.000162 | 0.000788 | 0.000776
0.000178 | 0.00117 | 0.00018 | 0.001206 | 0.001216
0.00021 | 0.00162 | 0.000218 | 0.001638 | 0.00161
0.000338 | 0.001992 | 0.000344 | 0.002046 | 0.002006
0.000734 | 0.00239 | 0.000796 | 0.00239 | 0.00236
0.001168 | 0.00274 | 0.00122 | 0.002806 | 0.002774
0.001614 | 0.003144 | 0.001674 | 0.003168 | 0.003126
0.001998 | 0.003518 | 0.002052 | 0.003398 | 0.00356
0.00239 | 0.00394 | 0.002436 | 0.00402 | 0.003968
0.002306 | 0.00435 | 0.002818 | 0.004484 | 0.00442
0.003136 | 0.004786 | 0.003206 | 0.004892 | 0.004778
0.003488 | 0.005134 | 0.003598 | 0.00534 | 0.005268
0.003928 | 0.004948 | 0.00404 | 0.005748 | 0.00568
0.004328 | 0.00601 | 0.00447 | 0.006152 | 0.006038
0.004796 | 0.006372 | 0.004938 | 0.006516 | 0.006462
0.005182 | 0.006778 | 0.005332 | 0.006934 | 0.00688
0.005624 | 0.006922 | 0.005256 | 0.006394 | 0.006998
0.005988 | 0.006584 | 0.006144 | 0.00671 | 0.006642
0.006394 | 0.006148 | 0.006532 | 0.006262 | 0.006238
0.005734 | 0.005732 | 0.006938 | 0.005876 | 0.00586
0.0069 | 0.00536 | 0.007038 | 0.005462 | 0.00546
0.006572 | 0.005006 | 0.006668 | 0.00507 | 0.005088
0.00425 | 0.004578 | 0.006216 | 0.004654 | 0.004344
0.004922 | 0.00417 | 0.005364 | 0.004242 | 0.00425
0.005304 | 0.003782 | 0.005418 | 0.00323 | 0.003854
0.004898 | 0.00339 | 0.005048 | 0.00343 | 0.003398
0.00442 | 0.003004 | 0.004636 | 0.003048 | 0.003064
0.004112 | 0.002632 | 0.004208 | 0.002658 | 0.002662
0.003688 | 0.00224 | 0.003788 | 0.002182 | 0.002272
0.003328 | 0.001816 | 0.002844 | 0.00182 | 0.001836
0.002896 | 0.001418 | 0.003042 | 0.001356 | 0.001412
0.002604 | 0.00095 | 0.002258 | 0.000962 | 0.000972
0.002222 | 0.000498 | 0.002234 | 0.00046 | 0.000466
0.001666 | 0.000138 | 0.001806 | 0.000112 | 0.000116
0.00138 | 3.4e-05 | 0.001356 | 3.6e-05 | 3.4e-05
0.000964 | 2.4e-05 | 0.000946 | 2.4e-05 | 2.4e-05
0.000484 | 2e-05 | 0.00045 | 2e-05 | 2e-05
0.000136 | 1.8e-05 | 0.00011 | 1.8e-05 | 1.8e-05
3.4e-05 | 1.4e-05 | 3.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05
2e-05 | 1.2e-05 | 2.2e-05 | 1.2e-05 | 1.2e-05
2e-05 | 1e-05 | 2e-05 | 1e-05 | 1e-05
1.6e-05 | 1e-05 | 1.8e-05 | 1e-05 | 8e-06
1.4e-05 | 8e-06 | 1.4e-05 | 8e-06 | 8e-06
1e-05 | 6e-06 | 1.2e-05 | 8e-06 | 8e-06
1e-05 | 6e-06 | 1e-05 | 6e-06 | 6e-06
8e-06 | 6e-06 | 1e-05 | 6e-06 | 6e-06
8e-06 | 6e-06 | 8e-06 | 6e-06 | 6e-06
8e-06 | 4e-06 | 8e-06 | 4e-06 | 4e-06
6e-06 | 4e-06 | 6e-06 | 4e-06 | 4e-06
6e-06 | 4e-06 | 6e-06 | 4e-06 | 4e-06
6e-06 | 4e-06 | 6e-06 | 4e-06 | 4e-06
4e-06 | 4e-06 | 6e-06 | 4e-06 | 4e-06
4e-06 | 2e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 2e-06
4e-06 | 2e-06 | 4e-06 | 2e-06 | 2e-06
4e-06 | 2e-06 | 4e-06 | 2e-06 | 2e-06
4e-06 | 2e-06 | 4e-06 | 2e-06 | 2e-06
2e-06 | 2e-06 | 4e-06 | 2e-06 | 2e-06
2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06
2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06
2e-06 | 0 | 2e-06 | 0 | 0
2e-06 | 0 | 2e-06 | 0 | 0
0 | 0 | 2e-06 | 0 | 0
2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
2e-06 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0