## Red
R_A_0 | R_A_1 | R_A_2 | R_A_3 | R_A_4
0.000116 | 0.000156 | 0.000138 | 3e-05 | 7.2e-05
0.000106 | 0.000144 | 0.000114 | 3e-05 | 9e-05
0.000114 | 0.000108 | 0.000102 | 3.4e-05 | 8.8e-05
8.4e-05 | 7e-05 | 7.4e-05 | 4.2e-05 | 7e-05
5.8e-05 | 5.8e-05 | 5.6e-05 | 5.2e-05 | 6e-05
5.2e-05 | 5.8e-05 | 5.4e-05 | 5.8e-05 | 6e-05
5.4e-05 | 6.2e-05 | 6e-05 | 6.4e-05 | 6.4e-05
6.4e-05 | 7.2e-05 | 7e-05 | 8e-05 | 8e-05
7.8e-05 | 8.4e-05 | 8.4e-05 | 9.4e-05 | 9.4e-05
9.2e-05 | 9.8e-05 | 9.8e-05 | 0.000114 | 0.000114
0.000112 | 0.000178 | 0.00021 | 0.000468 | 0.000448
0.000584 | 0.000904 | 0.000864 | 0.00125 | 0.001218
0.001384 | 0.001824 | 0.001642 | 0.002078 | 0.002032
0.002192 | 0.002714 | 0.002472 | 0.002918 | 0.002856
0.00287 | 0.00354 | 0.003304 | 0.003764 | 0.003712
0.00381 | 0.004372 | 0.004142 | 0.004652 | 0.004608
0.004662 | 0.005256 | 0.005028 | 0.005584 | 0.005538
0.005544 | 0.006176 | 0.005958 | 0.006514 | 0.006456
0.00641 | 0.006992 | 0.006794 | 0.007302 | 0.007256
0.007194 | 0.007786 | 0.00531 | 0.007982 | 0.007902
0.007956 | 0.008492 | 0.008322 | 0.008598 | 0.008514
0.008664 | 0.008204 | 0.008976 | 0.00925 | 0.00917
0.009138 | 0.00924 | 0.009344 | 0.009612 | 0.009464
0.009026 | 0.009002 | 0.00911 | 0.009376 | 0.009012
0.008434 | 0.008116 | 0.0083 | 0.008498 | 0.008086
0.007796 | 0.007132 | 0.007176 | 0.007524 | 0.007122
0.007054 | 0.00622 | 0.006368 | 0.006466 | 0.006162
0.006148 | 0.00537 | 0.00542 | 0.0055 | 0.005294
0.005148 | 0.00454 | 0.004624 | 0.004694 | 0.004528
0.004212 | 0.003684 | 0.003916 | 0.003902 | 0.003764
0.00338 | 0.002852 | 0.003204 | 0.00306 | 0.002808
0.002572 | 0.00198 | 0.002378 | 0.00215 | 0.002024
0.001714 | 0.001104 | 0.00145 | 0.001202 | 0.001104
0.000838 | 0.000336 | 0.000538 | 0.000362 | 0.000326
0.000214 | 0.000106 | 0.000126 | 0.00012 | 0.000114
9.4e-05 | 7.4e-05 | 8e-05 | 8e-05 | 8e-05
6.4e-05 | 6e-05 | 6.2e-05 | 6.4e-05 | 6.4e-05
5.6e-05 | 5e-05 | 5.2e-05 | 5.8e-05 | 5.8e-05
5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 5.4e-05 | 5.2e-05
4.8e-05 | 4e-05 | 4.6e-05 | 5e-05 | 5e-05
4.2e-05 | 3.8e-05 | 4e-05 | 4.4e-05 | 4.4e-05
3.6e-05 | 3.4e-05 | 3.4e-05 | 3.8e-05 | 3.6e-05
3e-05 | 2.8e-05 | 3e-05 | 3.2e-05 | 3e-05
2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.8e-05 | 2.6e-05
2.2e-05 | 2.2e-05 | 2.2e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05
2e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2.2e-05 | 1.8e-05
1.6e-05 | 1.8e-05 | 1.8e-05 | 2e-05 | 2e-05
1.6e-05 | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 1.8e-05 | 1.8e-05
1.6e-05 | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 1.6e-05
1.6e-05 | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 1.6e-05
1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.6e-05
1.2e-05 | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05
1.2e-05 | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 1.4e-05
1.2e-05 | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 1.2e-05
1.2e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1.2e-05
1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 6e-06
1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
8e-06 | 8e-06 | 8e-06 | 8e-06 | 1e-05
8e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06
6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06
6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06
6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06
6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06
6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06
6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06
6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06
6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 4e-06 | 6e-06

## Orange
O_A_0 | O_A_1 | O_A_2 | O_A_3 | O_A_4 | O_A_5
7e-05 | 8e-05 | 7.8e-05 | 0.000104 | 7.6e-05 | 6.8e-05
7.8e-05 | 9e-05 | 8.8e-05 | 0.00011 | 7.8e-05 | 7e-05
8.8e-05 | 9.8e-05 | 9.8e-05 | 0.000116 | 8.4e-05 | 7.8e-05
9.4e-05 | 0.00011 | 0.000106 | 0.000126 | 9.2e-05 | 8e-05
0.000102 | 0.000114 | 0.000114 | 0.000134 | 9.2e-05 | 8e-05
0.000106 | 0.000116 | 0.000118 | 0.000136 | 9e-05 | 8.6e-05
0.000106 | 0.000126 | 0.000132 | 0.000148 | 9.8e-05 | 9.6e-05
0.000124 | 0.000154 | 0.000154 | 0.00018 | 0.000114 | 0.000106
0.000142 | 0.000174 | 0.000178 | 0.000208 | 0.000126 | 0.00012
0.000164 | 0.000202 | 0.000206 | 0.000254 | 0.000138 | 0.000132
0.000208 | 0.001314 | 0.001326 | 0.002272 | 0.000286 | 0.000318
0.002038 | 0.004156 | 0.004456 | 0.005648 | 0.001896 | 0.001136
0.004966 | 0.00673 | 0.007014 | 0.008804 | 0.00331 | 0.002084
0.007186 | 0.008884 | 0.009028 | 0.011144 | 0.004904 | 0.003034
0.009074 | 0.010424 | 0.010836 | 0.013144 | 0.006562 | 0.003976
0.010372 | 0.012072 | 0.012226 | 0.014644 | 0.007622 | 0.005002
0.011856 | 0.0133 | 0.013378 | 0.016134 | 0.008648 | 0.006036
0.010898 | 0.01434 | 0.014794 | 0.017306 | 0.009556 | 0.007102
0.01391 | 0.015342 | 0.015686 | 0.018186 | 0.010176 | 0.008038
0.014682 | 0.015868 | 0.016046 | 0.018874 | 0.010646 | 0.008964
0.014938 | 0.016786 | 0.016744 | 0.019604 | 0.01098 | 0.009916
0.015846 | 0.016784 | 0.016944 | 0.019038 | 0.011714 | 0.010706
0.014458 | 0.012644 | 0.015332 | 0.015614 | 0.011234 | 0.010886
0.012036 | 0.011466 | 0.012922 | 0.012546 | 0.009298 | 0.010452
0.009966 | 0.009192 | 0.010056 | 0.01008 | 0.007478 | 0.00959
0.008112 | 0.007706 | 0.007982 | 0.008032 | 0.006002 | 0.008536
0.006342 | 0.005904 | 0.006408 | 0.006442 | 0.004776 | 0.007416
0.004942 | 0.004456 | 0.004618 | 0.004758 | 0.003636 | 0.00644
0.003726 | 0.003278 | 0.003314 | 0.003364 | 0.002558 | 0.00525
0.00269 | 0.002268 | 0.002418 | 0.002404 | 0.001808 | 0.004048
0.00193 | 0.001614 | 0.001882 | 0.00157 | 0.001052 | 0.003054
0.001346 | 0.001034 | 0.001244 | 0.000958 | 0.000914 | 0.002146
0.000794 | 0.000594 | 0.000748 | 0.000488 | 0.000572 | 0.001196
0.000384 | 0.000202 | 0.000268 | 0.000186 | 0.00028 | 0.000714
0.000168 | 0.000118 | 0.000144 | 0.000138 | 0.000108 | 0.000238
0.000108 | 9.6e-05 | 0.000104 | 0.000114 | 7.4e-05 | 0.00014
8.8e-05 | 8e-05 | 7.8e-05 | 9.4e-05 | 6.4e-05 | 0.000106
7e-05 | 7e-05 | 6.8e-05 | 8.4e-05 | 5.8e-05 | 9e-05
6.4e-05 | 6.4e-05 | 6.4e-05 | 7.4e-05 | 5.2e-05 | 8.8e-05
6e-05 | 5.6e-05 | 5.8e-05 | 6.4e-05 | 4.4e-05 | 8e-05
5.2e-05 | 5e-05 | 5.2e-05 | 5.6e-05 | 4e-05 | 7.2e-05
4.4e-05 | 4.2e-05 | 4.6e-05 | 4.8e-05 | 3.6e-05 | 6.4e-05
3.8e-05 | 3.6e-05 | 4e-05 | 4.2e-05 | 3.4e-05 | 6e-05
3.2e-05 | 3.4e-05 | 3.6e-05 | 3.8e-05 | 3e-05 | 5.2e-05
3e-05 | 3.2e-05 | 3.2e-05 | 3.6e-05 | 2.8e-05 | 5e-05
2.6e-05 | 3e-05 | 3e-05 | 3.4e-05 | 2.4e-05 | 4.4e-05
2.4e-05 | 2.6e-05 | 2.8e-05 | 3.2e-05 | 2.2e-05 | 4.2e-05
2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.6e-05 | 3e-05 | 2.2e-05 | 3.4e-05
2.2e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.8e-05 | 2e-05 | 3.4e-05
2.2e-05 | 2.2e-05 | 2.4e-05 | 2.6e-05 | 1.8e-05 | 3.2e-05
2e-05 | 2.2e-05 | 2.2e-05 | 2.4e-05 | 1.6e-05 | 3e-05
1.8e-05 | 2e-05 | 2.2e-05 | 2.2e-05 | 1.6e-05 | 2.6e-05
1.6e-05 | 2e-05 | 2e-05 | 2.2e-05 | 1.4e-05 | 2.4e-05
1.6e-05 | 1.8e-05 | 1.8e-05 | 2.2e-05 | 1.4e-05 | 2.2e-05
1.6e-05 | 1.6e-05 | 1.8e-05 | 2e-05 | 1.2e-05 | 2e-05
1.4e-05 | 1.6e-05 | 1.8e-05 | 2e-05 | 1.2e-05 | 1.6e-05
1.4e-05 | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 1e-05 | 1.4e-05
1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.6e-05 | 1e-05 | 1e-05
1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.6e-05 | 1e-05 | 1e-05
1.2e-05 | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 1.6e-05 | 1e-05 | 6e-06
1e-05 | 1e-05 | 1.2e-05 | 1.4e-05 | 1e-05 | 6e-06
1e-05 | 1e-05 | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 1e-05 | 6e-06
1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1.2e-05 | 1e-05 | 4e-06
1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1.2e-05 | 6e-06 | 4e-06
1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 8e-06 | 4e-06
1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 4e-06
6e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 8e-06 | 4e-06
6e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 8e-06 | 2e-06
6e-06 | 6e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 8e-06 | 2e-06
6e-06 | 6e-06 | 8e-06 | 1e-05 | 1e-05 | 2e-06

## Green
G_A_0 | G_A_1 | G_A_2 | G_A_3 | G_A_4
0.0001 | 9.4e-05 | 9.6e-05 | 0.000116 | 0.00011
0.000148 | 0.000118 | 0.000128 | 0.000246 | 0.000194
0.000552 | 0.000394 | 0.000454 | 0.000696 | 0.000628
0.001182 | 0.000974 | 0.001102 | 0.001304 | 0.001208
0.001838 | 0.001678 | 0.001832 | 0.001916 | 0.00177
0.002594 | 0.0024 | 0.002506 | 0.002614 | 0.002382
0.003268 | 0.003102 | 0.003136 | 0.003252 | 0.002956
0.003372 | 0.0038 | 0.003746 | 0.003878 | 0.003588
0.004644 | 0.004548 | 0.004428 | 0.004558 | 0.004286
0.005368 | 0.005318 | 0.005216 | 0.005294 | 0.005002
0.006058 | 0.006004 | 0.005946 | 0.005934 | 0.005574
0.006646 | 0.006528 | 0.006544 | 0.006504 | 0.00611
0.007204 | 0.00703 | 0.007096 | 0.007018 | 0.006628
0.007508 | 0.007444 | 0.00755 | 0.007372 | 0.006988
0.0072 | 0.007244 | 0.00739 | 0.0071 | 0.006828
0.006598 | 0.006682 | 0.00678 | 0.006578 | 0.006318
0.00594 | 0.005982 | 0.006036 | 0.00597 | 0.005688
0.005356 | 0.005332 | 0.005398 | 0.00546 | 0.005078
0.00467 | 0.004628 | 0.004734 | 0.004934 | 0.00443
0.003884 | 0.00379 | 0.003886 | 0.004178 | 0.003704
0.003136 | 0.003026 | 0.003124 | 0.003408 | 0.003032
0.002392 | 0.00237 | 0.002468 | 0.002728 | 0.002398
0.001766 | 0.001774 | 0.001862 | 0.001992 | 0.001848
0.001166 | 0.00126 | 0.00128 | 0.001332 | 0.001336
0.000646 | 0.000778 | 0.00074 | 0.000714 | 0.00084
0.000214 | 0.000354 | 0.000282 | 0.000228 | 0.000352
0.0001 | 0.000122 | 0.00012 | 9.6e-05 | 0.000112
6.8e-05 | 7.6e-05 | 7.4e-05 | 6.6e-05 | 7e-05
5.4e-05 | 5.6e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05 | 5.4e-05
5e-05 | 5e-05 | 5e-05 | 4.6e-05 | 4.8e-05
4.6e-05 | 4.4e-05 | 4.4e-05 | 4.4e-05 | 4.4e-05
4.2e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05 | 4e-05
3.8e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.6e-05 | 3.4e-05
3.4e-05 | 3.2e-05 | 3.4e-05 | 3.2e-05 | 3.2e-05
3e-05 | 2.8e-05 | 3e-05 | 2.6e-05 | 2.6e-05
2.6e-05 | 2.4e-05 | 2.6e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05
2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.4e-05 | 2.2e-05
2e-05 | 2.2e-05 | 2.4e-05 | 2.2e-05 | 2.2e-05
2.2e-05 | 2e-05 | 2.2e-05 | 2e-05 | 2e-05
2e-05 | 1.8e-05 | 2e-05 | 1.8e-05 | 1.8e-05
1.8e-05 | 1.8e-05 | 1.8e-05 | 1.8e-05 | 1.8e-05
1.6e-05 | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 1.6e-05 | 1.6e-05
1.6e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05 | 1.4e-05
1.4e-05 | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 1.2e-05 | 1.4e-05
1.2e-05 | 1.2e-05 | 1e-05 | 1.2e-05 | 1.2e-05
1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05 | 1e-05
8e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 1e-05
6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 6e-06 | 8e-06
4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06
4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 6e-06
4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06
4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06 | 4e-06
2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 4e-06
2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 4e-06
2e-06 | 2e-06 | 2e-06 | 0 | 4e-06
0 | 0 | 0 | 0 | 4e-06
0 | 0 | 0 | 0 | 4e-06
0 | 0 | 0 | 0 | 4e-06
0 | 0 | 0 | 0 | 4e-06
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 3.2e-05
0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012
0 | 0 | 0 | 0 | 2e-06
0 | 0 | 0 | 0 | 4e-06
0 | 0 | 0 | 0 | 2e-06
0 | 0 | 0 | 0 | 2e-06
0 | 0 | 0 | 0 | 2e-06
0 | 0 | 0 | 0 | 0